ANEXO VII – METAS E OBRIGAÇÕES DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° ____/2024

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO SUDOESTE DA GRANDE SÃO PAULO – CONISUD, com o objetivo de conceder outorga, por meio de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA para a implantação e operação de usina de recuperação de materiais e geração de energia, visando à redução de massa a ser encaminhada para destino final a partir dos resíduos sólidos urbanos, apresenta o conjunto de Metas e Obrigações a serem atendidas pela CONCESSIONÁRIA.

- DOS SERVIÇOS INTEGRANTES DO CONTRATO

  - Receber os resíduos sólidos urbanos domiciliares entregues pelo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO SUDOESTE DA GRANDE SÃO PAULO – CONISUD, pesando cada volume entregue e registrando em relatório específico.

  - Desenvolver o projeto e aprovar perante aos órgãos públicos e ambientais a implantação da Central de Tratamento e Geração de Energia (CGTE) para os resíduos sólidos domiciliares entregues pelo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO SUDOESTE DA GRANDE SÃO PAULO – CONISUD.

  - Responder pelo tratamento dos resíduos sólidos urbanos recebidos na CTGE e os processos de geração de energia e consequentes geração de efluentes sólidos, líquidos e gasosos.

  - Manter, durante o ano todo, a perenidade do acesso ao local da CTGE, assim como dos acessos internos, permitindo desta maneira o movimento de caminhões coletores compactadores e outros veículos de carga a descarga dos resíduos nas respectivas frentes de serviço de recepção dos resíduos.

  - Monitorar constantemente as áreas de disposição de resíduos deverão em conformidade com o que for determinado pelo Órgão Ambiental que autorizar a implantação e operação da CTGE.

  - Manter registro atualizado de todo o processo de recepção de resíduos encaminhados pelo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO SUDOESTE DA GRANDE SÃO PAULO – CONISUD e as condições da sua destinação final e dos respectivos efluentes.

  - Emitir relatório mensal com as movimentações discriminadas, o qual deverá ser encaminhado ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO SUDOESTE DA GRANDE SÃO PAULO – CONISUD em até 10 (dez) dias do mês subsequente.

- DO TRATAMENTO DE RESÍDUOS E GERAÇÃO DE ENERGIA

  - Apresentar ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO SUDOESTE DA GRANDE SÃO PAULO – CONISUD até o mês 6 (seis) da CONCESSÃO o detalhamento da solução tecnológica para reciclagem e minimização da massa de resíduos sólidos urbanos a ser disposta em aterro sanitário, conforme concepção apresentada na Metodologia de Execução integrante de sua proposta.

  - Apresentar ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO SUDOESTE DA GRANDE SÃO PAULO – CONISUD até o mês 6 (seis) da CONCESSÃO a solução tecnológica para a geração de energia utilizando-se dos resíduos sólidos urbanos.

- DA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

  - Implantar e operar a unidade de tratamento para obtenção de CDR de resíduos sólidos domiciliares até o final do mês 18 (dezoito) da emissão da licença de instalação.

  - Dimensionar a capacidade de processamento da unidade em compatibilidade com as quantidades de resíduos projetadas pelos municípios.

- DA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES, UTILIZANDO TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE MASSA E GERAÇÃO DE ENERGIA

  - Apresentar até o mês 6 (seis) da CONCESSÃO, projeto de unidade de tratamento de resíduos sólidos domiciliares contemplando redução de massa compatível com a quantidade de resíduos contratada com o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO SUDOESTE DA GRANDE SÃO PAULO – CONISUD.

  - Implantar o projeto aprovado pelo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO SUDOESTE DA GRANDE SÃO PAULO – CONISUD em até 18 (dezoito) meses após o licenciamento pelos órgãos de controle de poluição ambiental competentes.

  - Prover e garantir, até a implantação da unidade de tratamento de resíduos domiciliares, o tratamento dos resíduos sólidos domiciliares, em unidades de tratamento próprias ou de terceiros, devidamente licenciadas pelos órgãos de controle de poluição ambiental competentes, com capacidade de processamento compatível com a quantidade de resíduo contratada com o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO SUDOESTE DA GRANDE SÃO PAULO – CONISUD.